## Slide 1: Układy śledzenia punktu maksymalnej mocy - MPPT
Marcin Walczak, Leszek Bychto

## Slide 2: Plan wystąpienia
System fotowoltaiczny i jego charakterystyki
Układy MPPT
Algorytmy poszukiwania punktu maksymalnej mocy
Wpływ zacienienia paneli na charakterystyki systemu fotowoltaicznego
Przeprowadzone prace badawcze

## Slide 3: Charakterystyki I-V panelu fotowoltaicznego
*∆T=60oC

## Slide 4: Charakterystyka mocy panelu fotowoltaicznego
Moc wyjściowa panelu dla różnego natężenia oświetlenia

## Slide 5: Idea działania układu MPPT
Przetwornica BUCK:
Przetwornica BOOST:
DA – współczynnik wypełniania sygnału sterującego PWM

## Slide 6: Algorytmy poszukiwania punktu maksymalnej mocy
Napięcie obwodu otwartego (VOC) – MPP przy 80% VOC
Prądu zwarciowego (ISC) – MPP przy 80% ISC
Perturb and Observe – przestrajanie układu MPPT, pomiar mocy, porównanie z wartością poprzednią …
Incremental conductance – pomiar ΔU/ΔI
Algorytmy sztucznej inteligencji
Na szybkość działania algorytmu wpływają:
Długość kroku
Rodzaj algorytmu
Dynamika układu przetwornicy

## Slide 7: Częściowe zacienienie
Pomiar
Symulacja

## Slide 8: Przeprowadzone prace badawcze
Wykonanie systemu pomiarowego
Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych w funkcji temperatury
Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych w funkcji natężenia oświetlenia
Pomiar częściowego zacienienia dla paneli niskonapięciowych
Zbadanie wpływu rezystancji pasożytniczych na charakterystyki statyczne układu MPPT

## Slide 9: System pomiarowy

## Slide 10: System pomiarowy

## Slide 11: Opis rezystancji wejściowej przetwornic
Przetwornica buck
Przetwornica boost
Przetwornica buck
Przetwornica boost

## Slide 12: Wyniki pomiarów i analiza
Rezystancja wejściowa przetwornicy Buck w punkcie maksymalnej mocy dla różnych natężeń światła: (a) PV 10 W, RLOAD=10 Ω; (b) PV 10 W, RLOAD=5 Ω; linia ciągła – model idealny; linie przerywane – model z rezystancjami pasożytniczymi; punkty – wyniki pomiarów
a)
b)

## Slide 13: Planowane prace
Zbadanie wpływu rezystancji pasożytniczych na dynamiczne charakterystyki prądu wejściowego przetwornicy
Analiza porównawcza aktualnych algorytmów MPPT
Badanie wpływu zacienia paneli na charakterystyki I-V
Opracowanie modeli symulacyjnych uwzględniających zacienianie paneli
Opracowanie algorytmów poszukiwania punktu maksymalnej w sytuacji występowania wielu maksimów na charakterystyce P-DA
Prace nad mikrosiecią wykorzystującą panele fotowoltaiczne

## Slide 14: Zestaw paneli do badania efektu zacieniania